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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ВОДООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Заказчик  

	Тел./Факс  


Водоисточник: индивидуальная скважина, общая скважина (глубина: ____ ), городской водопровод, колодец(глубина: ___ ), открытый водоем, водонапорная башня, др. __________________ (нужное подчеркнуть)

Объект установки: коттедж индивидуальный, производство, котельная, др. ______________________________ (нужное подчеркнуть)

Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство негазированной питьевой воды, производство ликероводочной продукции, отопительные системы, ГВС, др. ____________________________________________ (нужное подчеркнуть)

Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный (количество смен в сутки _____, 

длительность смены, час _____), др._____________________________________________________ (нужное подчеркнуть)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Анализ воды (обязательные показатели)- можно приложить анализ воды отдельным листом
	рН (водородный показатель)

	Окисляемость перманганатная, мгО2/л


	Железо общее, мг/л

	Мутность, мг/л


	Марганец, мг/л

	Цветность, град.


	Жесткость общая, мг-экв/л

	Запах (вид запаха), баллов

	Сухой остаток (или солесодержание), мг/л
	


2. Анализ воды (дополнительные показатели)
	Железо (II)/Железо (III), мг/л
	Фтор F–, мг/л

	Щелочность общая, мг-экв/л
	Хлориды Cl–, мг/л

	Кальций Ca, мг/л
	Сульфаты SO42–, мг/л

	Магний Mg, мг/л
	Нитраты NO3–, мг/л

	Натрий+Калий Na+K, мг/л
	Коли–индекс (БГКП)

	Медь Cu, мг/л
	

	Аммоний NH4+, мг/л
	

	Кремний Si, мг/л
	


3. Установочные параметры.
Производительность подающего насоса, м3/час: _____________________________________________

Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: _______________________________

Пиковое водопотребление, м3/час: _________________________________________________________

Среднее водопотребление, м3/сут: _________________________________________________________

Характеристики объекта (для индивидуального водоснабжения):

· число точек водоразбора:______________________________________

· количество проживающих, постоянно/максимально, чел.:____________

Материал и диаметр водопроводных труб:___________________________________________________

Место отбора пробы воды для анализа_______________________________________________________________________________________

                                                                                                (кран, пробоотборник или др. с указанием конкретного места отбора)
________________________________________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ.
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Дата: «_____» __________ 2017    г. 
                                     Подпись клиента: _________________
